ANVÄNDNINGSTILLSTÅND

Gruppregulatorer (tryckvakter) och tryckövervakare inom Landstinget Sörmland

Mälarsjukhuset

| Byggnad | Avdelning | Nummer | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| E19 | Ögonmottagning | N540032-01 | Urkopplad, ej i drift. |
| E19 | Ögonoperation | N540033-01 |  |
| E50 | Radiologen | N540052-02 | AGA Mediline |
| E50 | Radiologen | N540052-03 | AGA Mediline |
| E50 | Radiologen | N540052-04 | AGA Mediline |
| E50 | Centraloperation | N540053-01 | AGA Mediline |
| E50 | Centraloperation | N540053-02 | Ej kopplad till larm. |
| E50 | Centraloperation | N540053-03 | AGA Mediline |
| E50 | Centraloperation | N540053-04 | AGA Mediline |
| E50 | Centraloperation | N540053-05 | AGA Mediline |
| E50 | Centraloperation | N540053-06 | AGA Mediline |
| E53 | HIA | N540059-01 | Lustgas demonterad |
| E53 | IVA | N540059-02 | Lustgas demonterad |
| E54 | Akutmottagning | N540067-01 |  |
| E54 | Akutmottagning | N540067-02 | Skrotad |
| E54 | Förlossningen | N540068-01 |  |
| E54 | Förlossningen | N540068-02 |  |
| E56 | 62C | N540076-01 | Prematur, Slavregulator förbikopplad Skrotad |
| E56 | 62C | N540076-02 | Prematur, Slavregulator förbikopplad Skrotad |
| E57 | MTA/klin-fys nuclear medicin | N540082-03 |  |
| E57 | Sjukhustandvården | N540086-01 |  |
| E57 | Sjukhustandvården | N540086-02 |  |

# Tryckövervakare

| E19 | Dialysen pl.12 | N540103-01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E19 | Dialysen pl.12 | N540103-02 |  |
| E19 | Dialysen pl.13 | N540104-01 |  |
| E54 | Akutmottagning | N540067-04 |  |
| E54 | Akutmottagning | N540067-05 |  |
| E54 | Akutradiologen | N540067-03 |  |
| E56 | Avd 62 C | N540076-03 |  |
| E56 | Avd 62 C | N540076-04 |  |
| E61 | CBE | N540101-01 |  |

# Kullbergska sjukhuset

| Byggnad | Avdelning | Nummer | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Kirugmottagning | K1-03:1 | Ej Andningsluft |
| K1 | Operation | K1-04:1 | Ej Andningsluft Avstängd |
| K1 | Operation | K1-04:2 | Ej Andningsluft |
| K1 | Operation | K1-04:3 | Ej Andningsluft |
| K3 | IVAK | K3-03:1 | AGA Mediline |
| K5 | Röntgen | K5-03:1 | Ej Andningsluft |
| K1 | Gynmottagning |  | Ej i drift Ej lustgas |

# Nyköpings lasarett

| Byggnad | Avdelning | Nummer | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Kirurg- och ortopedmott. |  |  |
| N1 | Operation | N1-3-1 |  |
| N1 | Operation | N1-3-2 |  |
| N2 | Radiologen |  | AGA Mediline |
| N2 | Förlossningen |  | AGA Mediline |
| N3 | Akutmottagning | N3-1-1 |  |
| N3 | Akutmottagning | N3-1-2 |  |
| N3 | IVA/HIA | N3-3-1 | Ej lustgas |
| N7 | Öronmottagning | N7-1-1 |  |
| N7 | Ögonmottagning | N7-2-1 |  |
| N22 | Sjukhustandvården |  | AGA Mediline |